ZAŁĄCZNIK NR 3

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI  INWESTYCJI W  PLANIE OBEJMUJĄCYM  OBSZAR POŁOŻONY  W GRANICACH MIASTA RADOMIA POMIĘDZY ULICAMI : MALCZEWSKIEGO, STRUGA I POTOKU PÓŁNOCNEGO  Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na zasadach określonych  w  §11 na okres kierunkowy, w ramach  realizacji niniejszego planu, przewiduje się wykonanie inwestycji  dotyczących uzbrojenia komunalnego (należącego do zadań Gminy) w  dziedzinach:

-   zaopatrzenia w wodę:

-budowa sieci wodociągowej  – ok. 420m.

-   odprowadzenia  ścieków bytowo-gospodarczych:

-budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej  – ok.410m

-   odprowadzenia  wód opadowych

-budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej  - ok.435m

Wyżej  podane planowane elementy uzbrojenia finansowane będą:

- ze środków własnych gminy

- z dotacji

- z kredytów i pożyczek komercyjnych

- z kredytów i pożyczek preferencyjnych

Wyżej wymienione planowane inwestycje mogą być również finansowane z innych, nie wymienionych powyżej, źródeł oraz ze środków prywatnych.

Zestawienie przewidywanych, podstawowych elementów uzbrojenia komunalnego w odniesieniu do projektowanych ciągów komunikacyjnych w granicach obszaru objętego planem.  Niżej podane ( planowane) elementy uzbrojenia finansowane będą z budżetu gminy Radom.

- Zaopatrzenie w wodę

1.2. Sieć wodociągowa

| Symbol planu | Przekrój Ø[ mm ] | Długość [ m ] | Przewidywany okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1U przełożenie wodociągu funkcjonującego | 200 | ok. 420m |  |

- Odprowadzenie ścieków bytowych

2.1. Przewody grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

| Symbol planu | Przekrój Ø[ m ] | Długość [ m ] | Przewidywany okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| MN | 0,315 | 145 |  |
| 2KDD | 0,25 | 120 |  |
| 3KDD | 0,25 | 145 |  |

3. Odprowadzenie wód opadowych

3.1. Przewody grawitacyjnej kanalizacji deszczowej

| Symbol planu | Przekrój Ø[ m ] | Długość [ m ] | Przewidywany okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| MN | 0,80 | 160 |  |
| 2KDD | 0,40 | 130 |  |
| 3KDD | 0,40 | 145 |  |