GMINA MIASTA RADOMIA 				                  Radom, dnia  9.04.2010 roku

Znak sprawy:  In.III-3410/15/4/10

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Przygotowanie „Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej , Konkurs I -2010 rok” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

(wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami))

§ 1

Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zamawiający:

Gmina Miasta Radomia

Adres:

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30

26 – 600 Radom; woj. Mazowieckie

REGON:  670223451

NIP: 7962817529

tel. (48) 36–20–471   fax. (48) 36–20–532   e-mail: inwest@umradom.pl

Prowadzący sprawę:

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30

§ 2

Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). Niniejsze postępowanie zamawiający prowadzi z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stosuje przepisy cyt. ustawy jedynie w zakresie przewidzianym w przedmiotowej specyfikacji.

§ 3

## Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej– 71314300-5

2.  Przedmiotem zamówienia jest:

przygotowanie i skompletowanie „Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej , Konkurs I -2010 rok” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

W skład projektu wchodzą m.in.:

a) Przebudowa kotłowni wraz z 6 węzłami cieplnymi i siecią c.o. w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym

b) Termomodernizacja obiektu Teatru Powszechnego w zakresie ocieplenia stropodachów segmentu A,B,C i D,  docieplenie ścian zewnętrznych nadbudówek i segmentu A, zadaszenie atrium, wymiana ścian przeszklonych segmentu C iD, instalacja baterii słonecznych, wymiana instalacji c.o., modernizacja instalacji wentylacji

c) Termomodernizacja 3 szkół

- PSP nr 3 ul. Sobieskiego w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie stropodachów , docieplenie ścian zewnętrznych

- PSP nr 24 ul. Powstańców Śląskich w wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie stropodachów , docieplenie ścian zewnętrznych

- PG nr 3 ul. Czarnoleska w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie stropodachów , docieplenie ścian zewnętrznych.

Uwaga!

Wartość planowanych robót objętych projektem określa się na kwotę ok. 30mln złotych.

2.2 Zakres opracowania dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia obejmuje                 w szczególności:

- „Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej , Konkurs I -2010 rok” wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

- Wniosek wraz z załącznikami należy przygotować w 3 egz.

- Wersję elektroniczną na nośniku CD-ROM  należy przygotować w 2 egz.

- Sposób przygotowania wersji papierowej i elektronicznej wniosku w oparciu o § 5  Regulaminu konkursu.

- Zamawiający przekaże wszystkie  niezbędne dane oraz posiadane opracowania wymagane do sporządzenia wniosku i skompletowania wszystkich niezbędnych załączników.

Uwaga!

- Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie do dnia 22 kwietnia 2010 roku kompletną dokumentację wchodzącą w skład „Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej , Konkurs I -2010 rok” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w formie umożliwiającej złożenie wniosku w przedmiotowym konkursie.

- Przekazanie Zamawiającemu wymaganej dokumentacji po ww. terminie lub zawierającej wady uniemożliwiające złożenie przez Zamawiającego Wniosku w konkursie stanowić będzie podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia w trybie natychmiastowym od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy.

3. W/w zakres prac należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) .

§ 4

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – do dnia 28 czerwca 2010 roku.

Uwaga! Wykonawca obowiązany jest w terminie do dnia 22 kwietnia 2010 roku przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację dotycząca wniosku , o którym mowa w § 3 SIWZ wymaganą w Konkursie I – 2010 rok  ogłoszonym przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej.

§ 5

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem odrzucenia oferty będzie brak wymaganego oświadczenia.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przygotował należycie minimum 3 kompletne wnioski o dofinansowanie inwestycji (przedsięwzięć) ze środków publicznych ( np. w ramach programów ze ZPRR)

Do sporządzenia wykazu usług można wykorzystać załączony do SIWZ wzór.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem odrzucenia oferty będzie brak wymaganych oświadczeń lub dokumentów.

1.3.     Dysponowania potencjałem technicznym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem odrzucenia oferty będzie brak wymaganego oświadczenia.

1.4.     Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem odrzucenia oferty będzie brak wymaganego oświadczenia.

1.5.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem odrzucenia oferty będzie brak wymaganego oświadczenia.

§ 6

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 7

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, z tym że oferta i załączniki do niej pod rygorem odrzucenia powinna zostać złożona w formie pisemnej.

- Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

Jan Pawlik – Kierownik w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu, pok. nr 239 (II piętro, budynek UM w Radomiu; ul. Kilińskiego 30)

tel. (48) 36–20–501 fax (48) 36–20–532.

Uwaga: Prowadzący sprawę Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu pracuje:

Poniedziałek-Piątek, godz. 730– 1530

§ 8

Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 9

Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert.

- Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

- Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty.

- Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być pod rygorem odrzucenia oferty dołączone do niej.

UWAGA:

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci.

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy - dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.

51) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

- Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Poprawki w ofercie lub w załącznikach do  niej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

- Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby. Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do oferty (np. pełnomocnictwo) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty przedkłada w formie oryginału, z tymże w przypadku oferty wspólnej wspólników spółki cywilnej,  - jeżeli upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy spółki cywilnej - zamiast pełnomocnictwa można załączyć do oferty oryginał tej umowy lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

- Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

- Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.

- Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego:

Gmina Miasta Radomia , Urząd Miejski w Radomiu Wydział Inwestycji;  26-600 Radom ul. Jana Kilińskiego 30, pok. nr 242.

b) będą posiadać oznaczenia:

,,Przygotowanie „Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej , Konkurs I -2010 rok” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – Nie  otwierać przed 13.04.2010 roku, godz. 1215".

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.

- Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

- aktualny odpis z właściwego rejestru,

- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

§ 10

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 13.04.2010 roku do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Inwestycji ul. Jana Kilińskiego 30;

26-600 Radom pok. 242.

b) oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.04.2010 roku o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Radomiu Wydział Inwestycji 26-600 Radom ul. Jana Kilińskiego 30
pok. nr 242

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe;

- termin wykonania /wynika z SIWZ/;

- warunki płatności i termin płatności /wynika z SIWZ/.

§ 11

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.  Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

2.  Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

3.  Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.

4. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

§ 12

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

§ 13

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie ceny jako kryterium oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena oferty	-  100 %  (max  100 pkt)

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P(Ci) = Cmin / Ci x 100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( oferty nie podlegające odrzuceniu).

4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§ 14

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa pkt 1 ppkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie po przekazaniu i zamieszczeniu informacji, o której mowa w pkt 1.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie stosując odpowiednio przepisy art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

§ 15

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

§ 16

W nn. postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w
 kodeksie cywilnym.

§ 18

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:

1) Wzór druku oferty;

2) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór załącznika do oferty;

3) Druk wykazu wykonanych usług – wzór załącznika do oferty;

4) Wzór pełnomocnictwa – wzór załącznika do oferty;

5) Wzór umowy.

§ 19

Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.bip.radom.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/

………………………………………………………………………………………

/nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i nazwa organu ewidencyjnego – dotyczy wykonawców wpisanych do EDG /

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

...................................................................

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON  / jeżeli posiada/ .......................................

NIP ...............................................

OFERTA  DLA   GMINY MIASTA RADOMIA

Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Inwestycji

ul. Jana Kilińskiego 30

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: Przygotowanie „Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej , Konkurs I -2010 rok” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz uwzględniając potrzebę wykonania ewentualnych innych prac koniecznych do wykonania ze względu na zasady wiedzy technicznej, odpowiednie przepisy prawa i wymagania konkursu ogłoszonego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości .................................... złotych (słownie: ...................................................................................................... złotych).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

- Termin wykonania zamówienia – do dnia 28 czerwca 2010 roku.

Uwaga! Wykonawca obowiązany jest w terminie do dnia 22 kwietnia 2010 roku przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację dotycząca wniosku , o którym mowa w § 3 SIWZ wymaganą w Konkursie I – 2010 rok  ogłoszonym przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami). Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.

- Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach.

Data ..................................................

............................................................................

/Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Wzór załącznika do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

siedziba/ adres

## Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie: „Przygotowanie „Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej , Konkurs I -2010 rok” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz, że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

.....................................................            ........................................................................................

/miejscowość, data/                        /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

## Wzór załącznika do oferty

Nazwa wykonawcy(ów): ...........................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie: ,,Przygotowanie „Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej , Konkurs I -2010 rok” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy wymagane usługi, o których mowy w § 5 pkt 2.1 SIWZ :

| L.p. | Rodzaj zamówienia wraz z zakresem rzeczowym | Wartość usługi | Czas realizacji (data) | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |  |

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)

## Wzór załącznika  do oferty

Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna)

......................................., dnia .................2010 r.

# PEŁNOMOCNICTWO

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „.................................................................................................................................
......................................................................................................................................”, w którym Gmina Miasta Radomia jest zamawiającym, my niżej podpisani:

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią ............................................................ zam. w:  ........................................................................

(imię i nazwisko)

ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr ........................... wydanym przez .......................................................

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*.

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: ...........................................................................................................................................

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)

Wykonawca  .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)                                     (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)                                                (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

oraz

Wykonawca .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)                                                 (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)                                                 (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika ..............................................................

* - niepotrzebne skreślić

## Załącznik do SIWZ

## UMOWA  NR ............. /2010

(wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

zawarta w dniu .............................. roku w Radomiu pomiędzy Gminą Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30, reprezentowaną przez

Prezydenta Miasta Radomia ............................................,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

................................................................................................................................................................

z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ w …………………………………………………………………………………………………………

NIP ............................................  REGON ................................

reprezentowanym przez:

..........................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Niniejszą umowę Strony zawierają z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.,) ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługę o nazwie: „Przygotowanie „Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej , Konkurs I -2010 rok” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego na

usługę dotyczącą przygotowania „Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej , Konkurs I -2010 rok” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ofercie złożonej przez Wykonawcę stanowiących integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1 i 2).

- Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym wykonywanie przedmiotu umowy.

§ 2

      - Strony ustalają termin wykonania zamówienia – do dnia 28 czerwca 2010 roku.      Uwaga! Wykonawca obowiązany jest w terminie do dnia 22 kwietnia 2010 roku przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację dotycząca wniosku , o którym mowa w § 3 SIWZ wymaganą w Konkursie I – 2010 rok  ogłoszonym przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej.

      - Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień spisania protokołu przyjęcia wykonanej dokumentacji, uzupełnioną o informację o uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej  organizatora konkursu tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

      - Przekazanie dokumentacji w dniu najpóźniej 22 kwietnia 2010 roku zawierać powinno oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji i jej zgodności z obowiązującymi przepisami, wymaganiami konkursu, o którym mowa w ust 1 .

      - Przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy udziale osoby wskazanej w umowie jako koordynator prac w zakresie realizacji obowiązków umownych. Powyższe przekazanie dokumentacji będzie traktowane jako zgłoszenie do odbioru.

      - Niezwłocznie po przekazania dokumentacji Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności oraz terminowości wykonania dokumentacji. Jeżeli dokumentacja przekazana do dnia 22 kwietnia 2010 roku zawierać będzie wady Wykonawca obowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia w wyznaczonym terminie, nie później jednak niż do dnia 26 kwietnia 2010 roku godz. 9:00. Odbiór odbędzie się z udziałem przedstawicieli stron umowy i nastąpi w formie protokołu przyjęcia dokumentacji.

§ 3

- Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ........................................ złotych (słownie: ................................................................................... ....................................................), w tym kwota netto wynosi ........................................ złotych. Wynagrodzenie Wykonawcy jest równe wartości umowy.

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 4

      - Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch ratach. Zapłata pierwszej raty w wysokości 50% należnego wynagrodzenia nastąpi po dniu przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji w celu złożenia wniosku w Konkursie I – 2010 rok  ogłoszonym przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej i wystawieniu faktury przez Wykonawcę.

      - Wypłata pozostałej kwoty wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy i wystawieniu faktury przez Wykonawcę.

      - Należne faktury Wykonawca wystawi i złoży w siedzibie Zamawiającego (Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu; ul. Jana Kilińskiego 30 pok. nr 242).

      - Termin płatności faktur wynosi do 21 dni od daty wpływu do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu prawidłowo wystawionej faktury.

      - Płatność nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto wykonawcy. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

      - W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

1. Wykonawca wyznacza .................................................................. do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy.

2. Zamawiający wyznacza pana Jana Pawlika - kierownika w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu  jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

§ 7

Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady w wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności za błędy i braki natury formalnej eliminujące wnioski z etapu oceny merytorycznej prowadzonej przez instytucję (NFOŚiGW) do której wnioski są składane.

§ 8

      - W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym z przyczyn opisanych w ust 2 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy.

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu wymaganą dokumentację po terminie do złożenia  Wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej, lub zawierającą wady uniemożliwiające złożenie przedmiotowego Wniosku,

- złożony przez Zamawiającego Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego – System zielonych inwestycji ,część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej na skutek wad w dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę otrzymał negatywna ocenę formalną lub nie został dopuszczony do oceny merytorycznej.

3. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  poniesionej szkody.

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy jej postanowienia.

2. Do podstawowych naruszeń umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:

1) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy

2) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości.

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania wykonywania usługi w trybie natychmiastowym.

§ 10

1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia wszelkie majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji przechodzą na Zamawiającego, w szczególności Zamawiający będzie miał prawo do jego używania i sporządzania kopii:

1) do wykorzystania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na roboty budowlane, dostawy i usługi, w tym w celu załączenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

2) do celów promocyjnych i marketingowych zadań których dotyczy dokumentacja,

3) przy składaniu wniosków o dofinansowanie zadań którego dotyczy dokumentacja.

2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający zamawiającego w wykonywaniu praw do dokumentacji, w szczególności upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji dokumentacji i decydowania o zachowaniu jej integralności.

3. Wykonawca oświadczają, że wykonana dokumentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do dokumentacji lub jej części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec tej osoby trzeciej. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę z tytułu ww. roszczeń osoby trzeciej Wykonawca obowiązany jest do jej pokrycia.

§ 11

Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy dokonywane są na piśmie.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy – Prawo budowlane oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

§ 13

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 15

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 16

      - Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez stronę w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres, uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

      - Wykonawca oświadcza, iż jego adres do doręczeń jest zgodny z adresem wskazanym w ofercie.

      - Zawiadomienie o zmianie adresu do doręczeń nie stanowi zmiany umowy.

§ 17

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:   	ZAMAWIAJĄCY: