Znak sprawy: In.III.271.26.2015

Radom, dnia 20.05.2015r.

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja Placu Stare Miasto”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 15.05.2015r. (faksem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

„Prosimy o potwierdzenie czy w poz. 29 przedmiaru robót należy przy wycenie uwzględnić kostkę granitową ciętą o wym. 10x10x10cm z górną powierzchnią antypoślizgową czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki łupanej lub cięto-łupanej (tj. z bokami łupanymi) o zbliżonych wymiarach? Zastosowanie kostki ciętej znacznie podniesie koszt inwestycji. W przypadku obowiązku użycia kostki ciętej prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu w przedmiarze robót jednoznacznie opisującego jej parametry”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia, iż w związku z otrzymanym zapytaniem, dokonuje modyfikacji treści SIWZ, tj. działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1. Wprowadza się modyfikację polegającą na zmianie materiału użytego do wykonania nawierzchni placów wielofunkcyjnych: w poz. 29 przedmiaru robót należy przyjąć wykonanie nawierzchni (ok. 624 m2) placów wielofunkcyjnych z płyt granitowych o wymiarach 30 x 40 cm i gr. 4,5 cm układanych na podsypce piaskowo-cementowej. Oba place wielofunkcyjne, oznaczone w dokumentacji projektowej jako „a” i „b” winny posiadać nawierzchnię z płyt granitowych oraz częściowo nawierzchnie klinkierowe wg zał. rysunku zamiennego.

Sposób ułożenia płyt przedstawiono na załączonym do modyfikacji załączonym rysunku.

Równocześnie Zamawiający uszczegóławia, że w pozycji 24 przedmiaru (Obramowanie ciągów pieszych z kostki kamiennej granitowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 167 m2) należy przyjąć kostkę granitową łupaną.

2. W § 14 SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert” w pkt 12 lit. b) klauzulę: „Nie otwierać przed 22.05.2015 roku, godz. 915”

zastępuje się klauzulą: „Nie otwierać przed 26.05.2015 roku., godz. 915”

3. W § 15 SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

a) w pkt 1 w lit. a) zmienia się termin składania ofert z „22.05.2015 roku do godz.  900” na „26.05.2015 roku do godz.  900”

b) w pkt 2 w lit. a) zmienia się termin otwarcia ofert z „22.05.2015 roku o godz. 915” na „26.05.2015 roku o godz.  915”

Uzasadnieniem modyfikacji treści SIWZ dot. materiału użytego do wykonania nawierzchni placów rekreacyjnych, jest konieczność dostosowania opisu przedmiotu zamówienia do wymagań i potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu zasad maksymalnej konkurencyjności.

Uzasadnieniem modyfikacji treści SIWZ  w zakresie przedłużenia terminu składania i w konsekwencji zmiany terminu otwarcia ofert, jest konieczność zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na zapoznanie się z modyfikacją treści SIWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Zał.:

- rys. zamienny dot. wykonania nawierzchni placów wielofunkcyjnych (oznaczonych w projekcie zagospodarowania jako „a” i „b”)

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO –

- PREZYDENT MIASTA RADOMIA