SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa: Gmina Miasta Radomia, Prowadzący sprawę: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu |
| --- |
| Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30 |
| Miejscowość: Radom | Kod pocztowy: 26-600 | Województwo: Mazowieckie |
| Tel.: (048) 36 20 471 | Faks: (048) 36 20 532 |
| Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl Adres e-mail: inwest@umradom.pl |

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4”.

| II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi |
| --- |
| 2. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. adaptacji budynku głównego wraz z dwiema oficynami po byłym Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Jana Kilińskiego 20 na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 4 w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków i Użytkownika obiektu. Dokumentację należy sporządzić w 2 fazach. 2.1. Faza 1: Zakres prac przedprojektowych w zakresie planowanych robót w obiektach zabytkowych zgodnych z wymogami i wytycznymi konserwatorskimi: - inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynków / głównego oraz 2 oficyn / wraz z detalami architektonicznymi (w skali 1:1 lub 1:2), stolarką okienną historyczną pierwotną w skali 1:20 wraz ze szczegółami konstrukcji i profili (w skali 1:1 lub 1:2) oraz dokumentacją fotograficzną, - aktualną ekspertyzę konstrukcyjną obiektów zabytkowych / budynki 2 oficyn / wraz z dokumentacją fotograficzną/ w tym : więźby dachowej, ścian nośnych, stropów wraz z określeniem przyczyn i stopnia zawilgocenia murów oraz opracowaniem założeń /do dokumentacji technicznej-projektowej/ pozwalającej na powstrzymanie procesu dalszej degradacji (np. w związku z zawilgoceniem budynku oraz spękaniami), - aktualną ocenę stanu technicznego budynku głównego, - ekspertyzę mykologiczną obiektów zabytkowych, / budynki 2 oficyn / występującej korozji biologicznej, tj.: porażeń grzybami pleśniowymi, grzybami domowymi i przez owady /w drewnianych elementach konstrukcji obiektów /, wraz z oceną stanu porażenia biologicznego ścian, oraz badaniem stopnia zawilgocenia i zasolenia elementów obiektu w tym fundamentów, ścian wewnętrznych i zewnętrznych /elewacji/, itd. z propozycją metod usunięcia korozji /nazwa odpowiednich preparatów posiadających atesty i aprobaty techniczne/ - aktualną inwentaryzację zieleni na terenie przedmiotowej działki. - koncepcja architektoniczna adaptacji budynku głównego i 2 oficyn dla celów przedszkola wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. Koncepcja musi zawierać część opisową z podstawowymi danymi technicznymi, plan zagospodarowania terenu, rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje, podstawowe elewacje, wraz z uzgodnieniem przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Opracowania przedprojektowe winny być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 2.2. Faza 2: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na cały zakres robót budowlanych i instalacyjnych związanych z adaptacją dla potrzeb przedszkola budynku głównego wraz z dwiema oficynami. Zakres prac projektowych w budynkach: a) ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - aranżacja i adaptacja pomieszczeń w oparciu o dołączony program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb PP nr 4, uwzględniając polskie normy, warunki techniczne i odpowiednie rozporządzenia ( nowe ścianki działowe, wyburzenia, przemurowania ) - wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej - montaż windy dla osób niepełnosprawnych - wymiana pokrycia dachowego na oficynach zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, wraz z wymianą rynien , rur spustowych i instalacji odgromowej - termomodernizacja budynku głównego b) ROBOTY INSTALACYJNE - wymiana instalacji elektrycznej z wymianą opraw na energooszczędne LED, - wykonanie niezbędnych instalacji słaboprądowych, - wymiana instalacji wod-kan, - wymiana instalacji c.o., - wykonanie instalacji c.w.u., - wykonanie węzła ciepłowniczego, - wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni. c) ROBOTY ZEWNĘTRZNE Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym oraz terenu patio pomiędzy budynkami oficyn: - lokalizacja placów zabaw dla dzieci, - lokalizacja miejsc postojowych dla samochodów, - lokalizacja śmietnika, - projekt nasadzeń zieleni. Obiekt projektowany powinien być przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, posiadać windę dla osób niepełnosprawnych i spełniać wymogi p.poż. Rozwiązania projektowe w nowym opracowaniu muszą umożliwiać komunikację pomiędzy głównym budynkiem dydaktycznym a istniejącymi dwiema oficynami. 2.2.1. W skład dokumentacji realizowanej w fazie II, wchodzą w szczególności: a) Projekt zagospodarowania terenu uwzględniający projektowane nowe place zabaw – 6 egz. b) Projekt architektoniczny – 5 egz c) Projekt konstrukcyjny – 5 egz. d) Projekt instalacji wod-kan i c.w.u. – 5 egz. e) Projekt instalacji c.o.– 5 egz. f) Projekt instalacji wentylacji mechanicznej – 5 egz. g) Projekt węzła ciepłowniczego h) Projekt instalacji kanalizacji deszczowej terenu – 5 egz. i) Projekt instalacji elektrycznej wew. i zew. – 5 egz. w tym: - instalacja oświetleniowa wewn. i zewn.; - instalacja komputerowa, - instalacja telefoniczna, - instalacji p.poż., - instalacja alarmowa i monitoringu, - instalacja oznakowania dróg ewakuacyjnych. j) Projekt technologiczny segmentu żywieniowego wraz z wyposażeniem stałym i ruchomym– 5 egz. k) Projekty kolorystyki ścian ciągów komunikacyjnych i sanit. oraz wszystkich posadzek- 5 egz. l) Projekt dróg, parkingów, śmietnika i ukształtowania terenu – 5 egz. ł) Inwentaryzacja zieleni i projekt nasadzeń – 5 egz. m) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru w/w robót - dla wszystkich branż – 2 egz. n) Kosztorysy inwestorskie + przedmiary robót ( z podziałem na część –budynek główny i oddzielnie oficyny) – 2 egz. 2.3. Szczegółowe wymagania dot. dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, określone zostały w „Wytycznych do projektowania”, stanowiących załącznik do SIWZ. Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich ewentualnych dodatkowych warunków technicznych oraz ewentualnych niezbędnych uzgodnień w zakresie wymaganym prawem. W związku z powyższym Zamawiający udzieli Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w w/w sprawach, w tym do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na budowę (do obowiązków Wykonawcy należy również złożenie wniosku dot. uzyskania pozwolenia na budowę). Ponadto Wykonawca ma obowiązek wykonania materiałów promocyjnych, w szczególności wizualizacji. Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną, uzgodnioną dokumentację oraz odpisy dokonanych koniecznych uzgodnień. 2.4. Wymagania dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami ma być przekazana w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku CD-ROM lub DVD w jednym egzemplarzu, b) rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg lub *.gif, c) specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym formacie*.doc lub*.pdf, d) przedmiary robót (osobno dla każdego budynku) mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls lub*.doc lub *.pdf, e) kosztorysy inwestorskie (osobno dla każdego budynku) mają być zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim, f) wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM lub DVD. 2.5. Wykonawca zobowiązany jest –w ramach otrzymanego wynagrodzenia- sprawować nadzór autorski (zakłada się ok. 6 pobytów na terenie budowy w trakcie realizacji inwestycji) w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 2.6. Wszystkie w/w dokumenty należy wykonać przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dokumentację jest zobowiązany do przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych pomiarów i badań. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Całość dokumentacji winna być kompleksowo uzgodniona i sprawdzona w zakresie wymaganym prawem i obowiązującymi przepisami . Wszystkie materiały do projektowania przygotowuje i zapewnia wykonawca. W ramach umowy należy wykonać inne opracowania niezbędne do kompletności dokumentacji. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonaną dokumentację wszelkie majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji przechodzą na Zamawiającego, w szczególności Zamawiający będzie miał prawo: a) do jej używania i sporządzania kopii w celu realizacji zadania polegającego na realizacji robót budowlanych, których dotyczy dokumentacja, b) do jej wykorzystania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, usługi, dostawy. c) do celów promocyjnych i marketingowych zadania którego dotyczy dokumentacja, d) przy składaniu wniosków o dofinansowanie zadania którego dotyczy dokumentacja. Wykonawca nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu zamówienia. W/w zakres prac należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). |
| II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| Główny przedmiot | 71220000-6 |

II.2) TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania zamówienia – 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca obowiązany jest w ciągu maks. 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonać i przekazać Zamawiającemu zaakceptowane przez właściwego Konserwatora Zabytków dokumenty o których mowa w § 3 pkt 2.1 (dokumenty wchodzące w skład prac przedprojektowych). UWAGA: W przypadku przedłużających się uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków termin wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; dysponowania potencjałem technicznym, znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dot. budowy, przebudowy bądź remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków (gminnego rejestru zabytków i/lub rejestru zabytków prowadzonego przez właściwego Konserwatora Zabytków) o kubaturze min. 1000m3. 1.3. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej; - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej; - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych; - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń/dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje wzywanie Wykonawców do uzupełnienia wymaganych oświadczeń i dokumentów, tylko w przypadku ofert mających szansę być uznanymi za najkorzystniejsze (tj. oferty potencjalnie najkorzystniejszej, a w przypadku gdyby Wykonawca który ją złożył był wzywany do uzupełnień, bądź złożenia wyjaśnień, także kolejnych rankingowo ofert).

III.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykaz usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. warunku określonego w § 5 pkt 1.2. SIWZ, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem poświadczeń, lub innych dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych dla wykonania zamówienia, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp (Zamawiający stosuje przepisy cytowanej ustawy jedynie w zakresie przewidzianym w SIWZ).

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

| IV.2.1) Kryteria oceny ofert |
| --- |
| Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia |
| Cena oferty | Znaczenie 90% (max 90 pkt) |
| Kryterium doświadczenia | Znaczenie 10% (max 10 pkt) |

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.bip.radom.pl

IV.3.2) Termin składania lub ofert: Data: 14/03/2016r., godzina: 9:00 Miejsce: Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, Wydział Inwestycji, pok. 242

IV.3.3) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.4) Informacje dodatkowe Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie ma obowiązku stosowania ustawy do przedmiotowego zamówienia. Niniejsze postępowanie zamawiający prowadzi z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stosuje przepisy cyt. ustawy jedynie w zakresie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.