Znak sprawy: In.III.271.47.2016

Radom, dnia  20.12.2016 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i bieżni 60 m przy PSP nr 28 
ul. Jaracza”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 20.12.2016r. zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.  Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

„W projekcie technicznym wykazany jest kabel YKY 5x6mm2 zasilający SOB z TG, natomiast w przedstawionym przedmiarze jest brak pozycji określającej parametry ułożenia”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zasilenie szafki oświetlenie boiska SOB przewidziano z istniejącej rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej na parterze budynku szkoły, kablem YKY 5x6 mm2. Trasę kabla pokazano na rysunku nr 04 Plan trasy kablowej zasilenia szafki SOB. W ofercie należy przyjąć i wycenić ok.  30 m długości kabla YKY 5x6 mm2.

Równocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z § 16 pkt 4.1 SIWZ załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia, a różnice w obliczonych w przedmiarze ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej czy SIWZ.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej