Znak sprawy: In.III.271.7.2017

Radom, dnia  14.06.2017 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał (e- mailem) w dniu 13.06.2017r. dwa zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań:

Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

„Czy w łazienkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych przewidziano system przyzywowy? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji o ten system”.

Zapytanie nr 2 brzmi następująco:

- „Prosimy o wyjaśnienia do kosztorysu „budynek główny - instalacje sanitarne” pozycje od 111 do 115 są najprawdopodobniej wykreślone prosimy o wyjaśnienia czy te pozycje mamy wyceniać?

- Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert z powodu obszernego zakresu do wyceny oraz kilku kosztorysów których nie otrzymaliśmy w wersji zapisu cyfrowego (tylko skany)?”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

W łazienkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych nie przewidziano systemu przyzywowego.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Ad. 1. Pozycje dotyczące zestawu wodomierzowego oraz zaworu priorytetu nie są uwzględnione w przedmiarze „budynek główny- instalacje sanitarne”. Przedmiotowy zakres został ujęty w przedmiarze „przyłącza sanitarne”.

Ad. 2. Zamawiający przypomina , iż w dniu 13.06.2017r. dokonał modyfikacji treści SIWZ polegającej m.in. na dołączeniu do SIWZ przedmiarów robót w wersji edytowalnej oraz  wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 27.06.2017r.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej