Znak sprawy: In.III.271.23.2017

Radom, dnia  20.10.2017 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu przy ul. Kieleckiej” – etap I”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 19.10.2017r. (e- mailem)  dwa zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań zachowując ich oryginalną pisownię:

Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

- „Proszę o określenie obwodu i wysokości drzew do nasadzenia oraz zamieszczenie na stronie internetowej pozwolenia na wycinkę drzew. W żadnej dokumentacji tego nie ma.

- Czy w zakres robót wchodzi wyposażenie technologiczne kuchni, ponieważ jest informacja w SST, a nie jest wyszczególnione w przedmiarach? Czy należy ją wyceniać.

- W projekcie wyrysowane są wycieraczki, w przedmiarze brak informacji, czy należy ją wyceniać.

- Czy wycenie należy uwzględnić sprzęt do siatkówki, ponieważ są wyrysowane linie na boisku, brak informacji w przedmiarze i dokumentacji.

- Czy w zakres zadania wchodzi wyposażenie pomieszczeń w meble biurowe i wyposażenie sal? Jeśli tak, to proszę o zamieszczenie wykazu z dokładnymi danymi wymiarowymi do wyceny.

- Czy należy posiadać licencję MSWiA?

- Czy po zakończeniu robót należy dostarczyć certyfikat LAN?

- Jaki należy przyjąć rejestrator (jest 17 kamer rejestrator wg projektu jest 16 kanałowy). Brak pozycji w przedmiarach.

- Przy 17 kamerach zastosowano 395 mb przewodu, przy takim obiekcie jest to zbyt Malo, powinno być ok. 750mb. proszę o informację ile należy przyjąć do wyceny.

- Czy przy wentylatorach na dachu należy ująć wyłączniki?

- W poz. 319- jest trzy szafy42U 19”- czy tyle należy wycenić jako 1 kpl. ?

- Czy w kuchni należy wycenić wyłączniki lub gniazda siłowe, jeśli tak to w jakiej ilości?

- W projekcie jest napisane, że ZKP dostarcza RE, a jest ujęte w przedmiarze i brak rysunków. Prosimy o informację czy mamy to wycenić, jeśli tak to proszę o załączenie rysunków (schematów)”.

Zapytanie nr 2 brzmi następująco:

- „Proszę o podanie gdzie występuje ślusarka aluminiowa oznaczona symbolem S9 (wg zastawienia) czy należy ująć w etapie I.

- Kosztorys pozycja nr 109 drzwi zewnętrzne D1a w ilości 1szt., natomiast wg dokumentacji w zakresie robót 2 szt. Proszę potwierdzenie ile sztuk ująć w wycenie?”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

- Drzewa przewidziane do nasadzeń uwzględnione w dokumentacji projektowej winny posiadać obwód pnia minimum 8 cm na wysokości 1 m. Zamawiający niezbędną decyzję na wycinkę drzew przekaże wybranemu wykonawcy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

- Zgodnie z SIWZ budynek dydaktyczny i kuchni oraz jego wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia. (Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje budowy segmentu żywieniowego i dydaktycznego).

- Wycieraczki należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym.

- W cenie oferty należy uwzględnić jako element trwałego wyposażenia również siatkę i słupki do siatkówki z niezbędnymi tulejami i siedziskiem sędziowskim.

- Zgodnie z SIWZ budynek dydaktyczny i kuchni oraz jego wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia. /Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje budowy segmentu żywieniowego i dydaktycznego/.

- Zamawiający nie wymaga posiadania licencji MSWiA.

- Zamawiający wymaga na etapie końcowego odbioru obiektu certyfikatów zgodnych z opisem do Projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych.

- W cenie oferty należy uwzględnić rejestrator mogący obsłużyć wszystkie kamery uwzględnione w Projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

- W cenie oferty należy uwzględnić ilość okablowania konieczną do wykonania przedmiotowej instalacji zgodnie z Projektem wykonawczym instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym.

- Instalację wentylatorów na dachu należy wykonać zgodnie z Projektem instalacji wentylacji mechanicznej, tj. wentylatory wyposażone w wyłączniki serwisowe.

- Szafy 42U 19” należy przyjąć i wycenić w ofercie zgodnie opisem do Projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych (rysunek nr T-09), tj. jako 1 kpl.

- Zgodnie z SIWZ budynek kuchni oraz jego wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia. (Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje budowy segmentu żywieniowego i dydaktycznego).

- Zgodnie z Projektem budowlanym instalacji elektrycznych złącze kablowo pomiarowe ZKP dostarcza Rejon Energetyczny, w związku z powyższym nie należy go uwzględniać w cenie oferty.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

- Stolarka oznaczona symbolem S9 występuje w zapleczu kuchni. Zgodnie z SIWZ budynek kuchni nie wchodzi w zakres zamówienia i nie należy jej uwzględniać w cenie oferty.

- Drzwi zewnętrzne oznaczone symbolem D1a należy wycenić w ilości zgodnej z Projektem architektonicznym i wykazem stolarki okiennej, tj. w ilości 2 sztuk.

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej