# Radom, dnia 22.12.2020 roku

Znak sprawy:  In.III.271.12.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dnu 22.12.2020r. (e-mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowego zapytania:

„Podczas sprawdzania obmiarów wystąpiła niejasność co do ilości poz. 91 zasypanie gruntem pomieszczeń w piwnicy i kotłownia jest obliczona jako 0,20 (24,10+50,49) to nie są jej wymiary. Proszę o potwierdzenie moich wątpliwości.”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia co następuje:

Obmiar „0,20 (24,10+50,49)” dz. 4 [podłoża pod posadzki na gruncie] poz. 91 [zasypanie pomieszczeń w piwnicy] dotyczy podniesienia o 20 cm posadzki w pomieszczeniach oznaczonych w inwentaryzacji pom. Nr 011 – pomieszczenie magazynowe i pom. Nr 012 – nieczynny skład opału.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej